## Sheet1
GALLIOS (4 laser - 10 detector) Configuration & Fluorochrome Guide
LASERS | GALLIOS POSITION | DICHROIC | FILTER | RANGE | FLUOROPHORES | PROTEINS | VIABILITY | FIXABLE VIABILITY | OTHER DYES
BLUE 488nm & YELLOW 561nm | FL1 | 550 SP | 525/40 | 505 - 545 | FITC, Alexa488 | GFP | TO-PRO-1 |  | CFSE
| FL2 | 595 SP | 582/15 | 575 - 590 | PE, Alexa546, Alexa555 | DsRed, RFP | PI
| FL3 | 655 SP | 620/30 | 605 - 635 | ECD, PE-CF594, Alexa568, Alexa594, Alexa610 | mCherry* | 7-AAD, PI SYTOX AAD
| FL4 | 730 SP | 695/30 | 680 - 710 | PE-Cy5.5, PE-Cy5, PerCP, PE-Alexa700, PE-eFluor710 |  | 7-AAD, PI SYTOX AAD
| FL5 | -- | 755 LP | > 755 | PE-Cy7, PE-Alex750
RED 633nm | FL6 | 710 SP | 660/20 | 650 - 670 | APC, Alexa633, Alexa647, eFluor660 |  | SYTOX Red | eFluor660 | Prolifn dye (eFluor)
| FL7 | 750 SP | 725/20 | 715 - 735 | APC-Alexa-700, Alexa700
| FL8 | -- | 755 LP | > 755 | APC-H7, APC-Cy7, APC-Alexa750, APC-eFluor780 |  |  | eFluor780, LD near-IR
VIOLET 405nm | FL9 | 480 SP | 450/40 | 430 - 470 | BV421, V450, Pacific Blue, Alexa405, eFluor450 | BFP | DAPI, SYTOX Blue | eFluor780, LD405 | Prolifn dye (eFluor, V450)
| FL10 | -- | 525/40 | 505 - 545 | Krome Orange, BV510, V500 | CFP |  | eFluor506
*Other Fruits: mBanana, mOrange, mPlum, mRaspberry, mTangerine